ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 341/GPMT - UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng 8 năm 2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án Nhà máy Changzhou Betterial Film Technologies đã được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Đoàn kiểm tra kèm theo Văn bản số 10/CVMT ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Công ty TNHH Betterial Film Technology (Việt Nam); Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Cấp phép cho Công ty TNHH Betterial Film Technology (Việt Nam), địa chỉ tại KCN Yên Phong (khu mở rộng), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy Changzhou Betterial Film Technologies với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy Changzhou Betterial Film Technologies 1.2. Địa điểm thực hiện: Địa điểm 1: Nhà xưởng 4, Lô CN14-3, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Địa điểm 2: Lô CN11-7, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3226916785 do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp ngày 17 tháng 7 năm 2020 (chứng nhận lần đầu), chứng nhận thay đổi lần thứ 04 ngày 16 tháng 02 năm 2022. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2301144030 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/07/2020, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 15/4/2022. 1.4. Mã số thuế: 2301144030 1.5. Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất các loại màng công nghệ cao đặc biệt: Màng cao phân tử Polymer, màng EVA, màng POE. 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: - Phạm vi: Sản xuất các loại màng công nghệ cao đặc biệt: Màng cao phân tử Polymer, màng EVA, màng POE. - Quy mô, công suất: + Dự án được triển khai trên tổng diện tích đất sử dụng 34.642,1m2 tại KCN Yên Phong (mở rộng), tỉnh Bắc Ninh (Địa điểm 1: Thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần công nghiệp xanh TWG với diện tích 4.642,1m2; Địa điểm 2: Thuê lại đất của Tổng Công ty Viglacera – CTCP với diện tích 30.000m2). + Sản xuất các loại màng công nghệ cao đặc biệt: Màng cao phân tử Polymer, màng EVA, màng POE với quy mô 120.000.000 m2/năm (Địa điểm 1: 30.000.000 m2/năm; Địa điểm 2: 90.000.000 m2/năm). 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này. 2.4. Thực hiện các yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Betterial Film Technology (Việt Nam). 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Công ty TNHH Betterial Film Technology (Việt Nam) có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp Giấy phép. Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cấp phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Công ty TNHH Betterial Film Technology (Việt Nam); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở TN&MT (lưu hồ sơ); - BQL các KCN Bắc Ninh; - UBND huyện Yên Phong; - TTHCC tỉnh; - Lưu: VT, NN.TN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: 341/GPMT-UBND ngày  04 tháng 8  năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI

Nước thải của dự án sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của KCN Yên Phong (mở rộng) được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Yên Phong (mở rộng). Vì vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải.

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải

1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh tại địa điểm 1.

- Nguồn số 02: Nước làm mát máy đùn ép, quá trình trộn liệu và đúc nổi tại địa điểm 1.

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh tại địa điểm 2.

- Nguồn số 04: Nước làm mát máy đùn ép, quá trình trộn liệu và đúc nổi tại địa điểm 2.

- Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình xử lý bụi, khí thải tại địa điểm 2.

1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh địa điểm 1 sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 80m3/ngày.đêm Công ty Cổ phần công nghiệp xanh TWG theo hợp đồng số 1206-TWG/2020 ngày 22/7/2020 (đơn vị cho thuê nhà xưởng) để xử lý thông qua đường ống nhựa PVC D140 trước khi đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Phong.

- Nguồn số 02: Nước làm mát máy đùn ép, quá trình trộn liệu và đúc nổi tại địa điểm 1 được sử dụng tuần hoàn, sử dụng đường ống kẽm, kích thước D60-D90mm về bể nước tuần hoàn có dung tích 250m3, sau đó được làm mát bằng 02 tháp giải nhiệt và làm lạnh bằng thiết bị làm lạnh trước khi quay trở lại để làm mát thiết bị trong xưởng.

- Nguồn số 03: Nước thải từ khu vệ sinh của địa điểm 2 được xử lý sơ bộ qua hệ thống các bể tự hoại 3 ngăn sau đó được dẫn ra các ống BTCT D300 có tổng độ dài 235m dẫn về các hố ga có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao là 1040 x 1140 x 1500 (mm), gồm 10 hố ga. Sau đó nước thải này sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy tại địa điểm 2 trước khi dẫn ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Yên Phong.

- Nguồn số 04: Nước làm mát máy đùn ép, quá trình trộn liệu và đúc nổi của địa điểm 2 được sử dụng tuần hoàn, sử dụng đường ống kẽm thu gom về bể nước tuần hoàn có dung tích 100m3, sau đó được làm mát bằng tháp giải nhiệt và làm lạnh bằng thiết bị làm lạnh trước khi quay trở lại để làm mát thiết bị trong xưởng.

- Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình xử lý bụi, khí thải tại địa điểm 2 sẽ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

1.2.1. Địa điểm 1:

Công trình, thiết bị xử lý nước thải do đơn vị cho thuê nhà xưởng là Công ty Cổ phần công nghiệp xanh TWG quản lý và vận hành đảm bảo theo Tiêu chuẩn của KCN Yên Phong trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải chung của KCN.

1.2.2. Địa điểm 2:

Quy trình, công nghệ:

- Công suất thiết kế: 15 m3/ngày đêm.

- Thông số các bể xử lý:

+ Bể thu gom: 2,77 m3.

+ Bể điều hoà: 7,05 m3.

+ Bể Anoxic: 4,03 m3.

+ Bể SBR : 19,71 m3.

- Hóa chất sử dụng: Nước Javen khoảng 0,3 lít/m3 nước thải.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố.

- Định kỳ, thường xuyên nạo vét bùn, cát ở các đường ống để nước có thể lưu thông một cách tốt nhất.

- Lắp đặt van khóa tại điểm đấu nối sau mỗi điểm đấu nối để đóng cửa xả ra ngoài môi trường khi có sự cố.

- Bố trí cán bộ vận hành kiểm tra, giám sát hàng ngày tại khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung; việc bố trí cán bộ trực sẽ giúp cho việc phát hiện các sự cố sớm và khắc phục kịp thời.

- Trường hợp xảy ra sự cố: Dừng hoạt động làm phát sinh nước thải; Tiến hành khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống vận hành đạt tiêu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng trở lại; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp sự cố xảy ra.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 02 tháng (Trong khoảng thời gian từ 01/10/2022 đến ngày 01/12/2022).

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại địa điểm 2.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí trước xử lý và 01 vị trí sau xử lý, trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN.

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | Quy định tiếp nhận đấu nối của chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN Yên Phong (mở rộng) |
| 2 | Lưu lượng | m3/24h |  |
| 3 | TSS | mg/l |  |
| 4 | COD | mg/l |  |
| 5 | BOD5 | mg/l |  |
| 6 | Amoni (NH4+) (tính theo N) | mg/l |  |
| 7 | Tổng Photpho (tính theo P) | mg/l |  |
| 8 | Tổng Nitơ | mg/l |  |
| 9 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l |  |
| 10 | Coliform | MPN/100 ml |  |

2.3. Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy Changzhou Betterial Film Technologies.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm theo Tiêu chuẩn KCN Yên Phong, không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận.

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.

3.3. Thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành công trình xử lý nước thải.

3.4. Thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo nội dung trong Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: 341/GPMT-UBND ngày  04  tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI:

1. Nguồn phát sinh khí thải:

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn ép khuôn định hình tại địa điểm 1 (Gồm 04 dây chuyền với 08 máy đùn, ép; 04 máy đúc nổi; mỗi dây chuyền có 02 máy đùn, ép và 01 máy đúc nổi).

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ phòng thí nghiệm của địa điểm 1.

- Nguồn số 03: Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn vít ép đùn nóng chảy và đúc nổi tại địa điểm 2 (Gồm 20 máy đùn, ép; 10 máy đúc nổi).

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ phòng thí nghiệm của địa điểm 2.

2. Dòng khí thải, vị trí xả thải:

2.1. Vị trí xả thải:

- Dòng khí thải số 01 (KT1): Tương ứng với ống thoát khí chung của hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn ép khuôn định hình ở dây chuyền sản xuất số 1 và 2 của địa điểm 1 (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả thải: X1 = 2349116; Y1 = 551675.

- Dòng khí thải số 02 (KT2): Tương ứng với ống thoát khí chung của hệ thống xử khí thải tại công đoạn ép khuôn định hình ở dây chuyền sản xuất số 3 và 4 của địa điểm 1 (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả thải: X2 = 2349159; Y2 = 551682.

- Dòng khí thải số 03 (KT3): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm của địa điểm 1 (nguồn số 02), tọa độ vị trí xả thải: X3 = 2349082; Y3 = 551566.

- Dòng khí thải số 04 (KT4): Tương ứng với ống thoát khí chung của hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn vít ép đùn nóng chảy và đúc nổi của địa điểm 2 (nguồn số 03), tọa độ vị trí xả thải: X4 = 2348897; Y4 = 552677.

- Dòng khí thải số 05 (KT5): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm của địa điểm 2 (nguồn số 04), tọa độ vị trí xả thải: X5 = 2348886; Y5 = 552669.

* Vị trí xả thải: Các vị trí xả thải KT1, KT2, KT3 nằm trong khuôn viên của Nhà máy tại Nhà xưởng 4, Lô CN14-3; Các vị trí xả thải KT4, KT5 nằm trong khuôn viên của Nhà máy tại Lô CN11-7, KCN Yên Phong (khu mở rộng), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

2.1.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 159.456 m3/h.

2.1.3. Phương thức xả bụi, khí thải: Xả thải cưỡng bức trong quá trình sản xuất.

2.1.4. Chất lượng bụi, khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

- Dòng khí thải số 01 (KT1) và số 02 (KT2): Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - | Theo đề xuất 06 tháng/lần | Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 160 |  |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 800 |  |  |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 400 |  |  |
| 5 | NO2 | mg/Nm3 | 680 |  |  |
| 6 | Etylen oxyt | mg/Nm3 | 20 |  |  |
| 7 | Vinyl clorua | mg/Nm3 | 20 |  |  |
| 8 | Metyl acrylat | mg/Nm3 | 35 |  |  |
| 9 | Phenol | mg/Nm3 | 19 |  |  |
| 10 | n-hexane | mg/Nm3 | 450 |  |  |

- Dòng khí thải số 03 (KT3) và số 05 (KT5): Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - | Theo đề xuất 06 tháng/lần | Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 160 |  |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 800 |  |  |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 400 |  |  |
| 5 | NO2 | mg/Nm3 | 680 |  |  |
| 6 | Etylen oxyt | mg/Nm3 | 20 |  |  |
| 7 | Vinyl clorua | mg/Nm3 | 20 |  |  |
| 8 | Metyl acrylat | mg/Nm3 | 35 |  |  |
| 9 | Phenol | mg/Nm3 | 19 |  |  |
| 10 | n-hexane | mg/Nm3 | 450 |  |  |
| 11 | Xylen | mg/Nm3 | 870 |  |  |

- Dòng khí thải số 04 (KT4): Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - | Theo đề xuất 06 tháng/lần | Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục |
| 2 | Bụi tổng | mg/Nm3 | 160 |  |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 800 |  |  |
| 4 | SO2 | mg/Nm3 | 400 |  |  |
| 5 | NO2 | mg/Nm3 | 680 |  |  |
| 6 | Etylen oxyt | mg/Nm3 | 20 |  |  |
| 7 | Vinyl clorua | mg/Nm3 | 20 |  |  |
| 8 | Metyl acrylat | mg/Nm3 | 35 |  |  |
| 9 | Phenol | mg/Nm3 | 19 |  |  |
| 10 | n-hexane | mg/Nm3 | 450 |  |  |

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải:

- Nguồn số 01: được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về 02 hệ thống xử lý khí thải của công đoạn ép khuôn định hình, công suất mỗi hệ thống 10.000-12.000 m3/h.

- Nguồn số 02: được thu gom, xử lý bằng 01 hệ thống xử lý khí thải công suất 7.728 m3/h.

- Nguồn số 03: được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải công suất 120.000 m3/h.

- Nguồn số 04: được thu gom, xử lý bằng 01 hệ thống xử lý khí thải công suất 7.728 m3/h.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 05 hệ thống

1.2.1. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đùn, ép và đúc nổi tại địa điểm 1: đầu tư lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải với lưu lượng 10.000-12.000 m3/h mỗi hệ thống.

- Quy trình công nghệ:

Bụi, khí thải ( Ống hút ( Hệ thống đường ống dẫn khí ( Tháp hấp phụ ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường.

Thông số kỹ thuật của mỗi hệ thống xử lý bụi, khí thải:

| TT | Thiết bị | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I | Hệ thống số 1 |  |
| 1 | Chụp hút | 02 cái; kích thước 4.350mmx1200mmx800mm |
| 2 | Đường ống dẫn khí từ chụp đến tháp | D200 mm dài 4m; D250mm, dài 6m; D400mm, dài 11,5m; |
| 3 | Tháp xử lý | Dài x Rộng x Cao = 1,2m x 1,2m x 1,2m. |
| 4 | Quạt | 15kw, lưu lượng 10.000-12.000m3/h |
| 5 | Ống thoát khí | Đường kính 0,4m; dài 2m |
| II | Hệ thống số 2 |  |
| 1 | Chụp hút | 02 cái; kích thước 4.500mmx1200mmx800mm |
| 2 | Đường ống dẫn khí từ chụp đến tháp | D200 mm dài 3,7m; D250mm, dài 3,7m; D400mm, dài 13,5m; |
| 3 | Tháp xử lý | Dài x Rộng x Cao = 1,2m x 1,2m x 1,2m. |
| 4 | Quạt | Công suất 15kw, lưu lượng 10.000-12.000m3/h |
| 5 | Ống thoát khí | Đường kính 0,4m; dài 2m |

- Công suất thiết kế: 10.000-12.000 m3/h.

- Khối lượng than hoạt tính sử dụng khoảng 400 kg/năm.

1.2.2. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đùn, ép và đúc nổi tại địa điểm 2: đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải với lưu lượng 120.000 m3/h.

- Quy trình công nghệ:

Bụi, khí thải ( Chụp hút ( Hệ thống đường ống dẫn khí ( Tháp xử lý khí ướt ( Tháp hấp phụ ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường.

- Thông số kỹ thuật:

| TT | Thiết bị | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chụp hút | 10 | Chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 5 x 1,2 x 1,2 (m) |
| 2 | Hệ thống đường ống dẫn khí | 1 | 12,3 m ống 500*500 (mm) 64 m ống 600 *500 (mm) 18 m ống 800 *500 (mm) |
| 3 | Tháp ướt | 1 | Kích thước: chiều dài 5m x chiều rộng 2m x chiều cao 2,5m |
| 4 | Tháp hấp phụ | 1 | Kích thước: chiều dài 5m x chiều rộng 2m x chiều cao 2m; |
| 5 | Quạt hút | 2 | Công suất: 45kW; Lưu lượng hút: 55.000-60.000 m3/h |
| 6 | Ống thoát khí | 1 | Kích thước: đường kính 1,0m, chiều cao 6,8m. |

- Công suất thiết kế: 120.000 m3/h.

- Khối lượng than hoạt tính sử dụng khoảng 1.600 kg/năm.

1.2.3. Đối với khí thải phát sinh từ phòng thí nghiệm của địa điểm 1 (thử nghiệm sản phẩm): đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải với lưu lượng 7.728 m3/h.

- Quy trình công nghệ:

Khí thải từ khu vực phòng thử nghiệm sản phẩm ( Chụp hút ( Ống dẫn khí thải ( Tháp hấp phụ ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường.

- Thông số kỹ thuật:

| TT | Thiết bị | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chụp hút khí | 2 | Dài x rộng = 1,2x1,2 (m) |
| 3 | Hộp xử lý than hoạt tính | 1 | Dài x rộng x cao = 1,2x1,2x1,2 (m) |
| 4 | Đường ống dẫn khí | 1 | Đường kính 0,15 -0,25m, dài 18m |
| 5 | Quạt hút (Quạt li tâm PP) | 1 | Lưu lượng: 3864-7728 m3/h Công suất: 2,2 kW |
| 6 | Ống thoát khí | 1 | Đường kính 0,25m, chiều cao 1,1m |

- Công suất thiết kế: 7.728 m3/h.

- Khối lượng than hoạt tính sử dụng khoảng 100 kg/năm.

1.2.4. Đối với khí thải phát sinh từ phòng thí nghiệm của địa điểm 2: đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải với lưu lượng 7.728 m3/h.

- Quy trình công nghệ:

Hơi hóa chất phát sinh trong phòng thí nghiệm ( Tủ hút ( Hệ thống đường ống dẫn khí ( Hộp xử lý than hoạt tính ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường.

- Thông số kỹ thuật:

| TT | Thiết bị | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chụp hút khí | 2 | Dài x rộng = 1,2x1,2 (m) |
| 3 | Hộp xử lý than hoạt tính | 1 | Dài x rộng x cao = 1,2x1,2x1,2 (m) |
| 4 | Đường ống dẫn khí | 1 | Đường kính 0,15 -0,25m, dài 18m |
| 5 | Quạt hút (Quạt li tâm PP) | 1 | Lưu lượng: 3864-7728 m3/h Công suất: 2,2 KW |
| 6 | Ống thoát khí | 1 | Đường kính 0,4m, chiều cao 1,1m |

- Công suất thiết kế: 7.728 m3/h.

- Khối lượng than hoạt tính sử dụng khoảng 100 kg/năm.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Xây dựng quy trình vận hành.

- Hướng dẫn công nhân vận hành theo đúng quy trình.

- Kiểm tra thường xuyên để theo dõi và điều chỉnh phù hợp; Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị như quạt, hệ thống điện điều khiển,…

- Trong trường hợp xảy ra sự cố không vận hành được hệ thống xử lý, dự án sẽ dừng hoạt động nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và bảo đảm hiệu quả xử lý, dự án mới đi vào hoạt động trở lại.

- Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của công ty, công ty lân cận…; Khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn sau khi khắc phục.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 02 tháng

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:

2.2.1. Hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn ép khuôn định hình ở dây chuyền sản xuất số 3 và 4 của địa điểm 1

- Thời gian: Từ 15/8/2022 đến 15/10/2022

- Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí.

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (thực hiện theo nội dung được cấp phép tại phần A phụ lục này).

2.2.2. Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ phòng thí nghiệm của địa điểm 1

- Thời gian: Từ 15/8/2022 đến 15/10/2022

- Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí.

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (thực hiện theo nội dung được cấp phép tại phần A phụ lục này).

2.2.3. Hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn vít ép đùn nóng chảy và đúc nổi của địa điểm 2.

- Thời gian: Từ 01/10/2022 đến 01/12/2022

- Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí.

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (thực hiện theo nội dung được cấp phép tại phần A phụ lục này).

2.2.4. Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ phòng thí nghiệm của địa điểm 2

- Thời gian: Từ 01/10/2022 đến 01/12/2022

- Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí.

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (thực hiện theo nội dung được cấp phép tại phần A phụ lục này).

2.3. Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy Changzhou Betterial Film Technologies.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.

3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường.

3.4. Thực hiện giám sát bụi, khí thải định kỳ theo nội dung trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

PHỤ LỤC 3

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: 341/GPMT-UBND ngày  04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn phát sinh số 01: Từ hoạt động của dây chuyền sản xuất màng nhựa tại địa điểm 1.

- Nguồn phát sinh số 02: Từ hoạt động của dây chuyền sản xuất màng nhựa tại địa điểm 2.

- Nguồn phát sinh số 03: Từ hệ thống quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 1 của địa điểm 1.

- Nguồn phát sinh số 04: Từ hệ thống quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 2 của địa điểm 1.

- Nguồn phát sinh số 05: Từ hệ thống quạt hút của hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn vít ép đùn nóng chảy và đúc nổi của địa điểm 2.

- Nguồn phát sinh số 06: Từ hệ thống quạt hút của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ phòng thí nghiệm của địa điểm 2.

- Nguồn phát sinh số 07: Từ hệ thống quạt thông gió nhà xưởng 1.

- Nguồn phát sinh số 08: Từ hệ thống quạt thông gió nhà xưởng 2.

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực sản xuất, khu vực xử lý bụi, khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty.

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn:

| TT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | Khu vực thông thường |

3.2. Độ rung:

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |  |
| 1 | 70 | 60 | Khu vực thông thường |

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:

- Bố trí khu vực văn phòng cách biệt với khu vực sản xuất.

- Sử dụng máy móc hiện đại, độ tự động hóa cao để hạn chế sử dụng lao động tại khu vực phát sinh tiếng ồn cao;

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy móc trong nhà máy.

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần áo bảo hộ lao động,...). Tại khu vực có độ ồn cao như khu vực máy trộn nhựa, máy ép đùn nóng chảy, máy đúc nổi, máy nén khí, máy cán màng,… sử dụng nút bịt tai chuyên dụng có hiệu suất giảm ồn tối thiểu từ 14-17dBA.

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên của công nhân. Nghiêm cấm các trường hợp không sử dụng bịt tai chống ồn theo quy định, trường hợp không sử dụng nút bịt tai chống ồn, thời gian làm việc ở các khu vực có tiếng ồn vượt quá giới hạn tiếng ồn cho phép chỉ được thực hiện từ 1-4 giờ/ngày.

- Công ty định kỳ tổ chức đo kiểm tra tiếng ồn nơi làm việc tối thiểu 1 lần/năm và theo các quy định của Bộ luật lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động hiện hành.

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ bốc dỡ nguyên vật liệu.

- Điều tiết các phương tiện giao thông để tránh hiện tượng ùn tắc giao thông trong khu vực cổng, đường giao thông trong khu vực dự án, đảm bảo tiếng ồn khu vực xung quanh <70dBA.

1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung:

- Áp dụng các biện pháp, công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại có tính tự động hóa cao để loại bỏ các tác nhân rung động.

- Ưu tiên các máy móc có bộ tắt rung động lực hoặc hệ rung độn có một lớp đàn hồi trung gian để giảm độ rung.

- Sắp xếp thời gian vận hành máy móc phù hợp để tránh sự cộng hưởng giữa các thiết bị cùng lúc xảy ra.s

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cá nhân để giảm ảnh hưởng của độ rung đến công nhân trên công trường.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung.

PHỤ LỤC 4

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: 341/GPMT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Dự báo khối lượng phát sinh (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Địa điểm 1 | Địa điểm 2 |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang thải | 16 01 06 | 15 | 45 |
| 2 | Giẻ lau dính thành phần nguy hại | 18 02 01 | 100 | 200 |
| 3 | Dầu thủy lực thải | 17 01 06 | 100 | 500 |
| 4 | Dầu động cơ, hộp số, bôi trơn tổng hợp thải | 17 02 03 | 1000 | 5.000 |
| 5 | Than hoạt tính sau xử lý khí thải | 18 02 01 | 500 | 1700 |
| 6 | Hộp mực in | 08 02 04 | 2 | 2 |
| 7 | Dung môi thải (xylene) | 03 01 03 | 150 | 600 |
| 8 | Bao bì mềm thải (bao bì đựng nguyên liệu) | 18 01 01 | 700 | 1500 |
| 9 | Bao bì nhựa cứng (chứa dầu, dung môi) | 18 01 02 | 30 | 77 |
| 10 | Pin, ắc quy thải | 19 06 03 | 15 | 35 |
| 11 | Dung dịch nước thải từ quá trình xử lý khí thải | 19 10 01 |  | 10.000 |
| Tổng |  | 2.612 | 19.659 |

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

| TT | Tên chất thải rắn công nghiệp thông thường | Dự báo khối lượng phát sinh (kg/năm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Địa điểm 1 | Địa điểm 2 |
| 1 | Sản phẩm lỗi, nguyên liệu hỏng | 180.000 | 1.093.750 |
| 2 | Chất thải từ khu văn phòng (giấy, báo, sách, bao bì) | 650 | 600 |
| 3 | Giẻ lau, quần áo, khẩu trang không dính thành phần nguy hại | 150 | 100 |
| 4 | Pallet nhựa | 4.500 | 98.000 |
| 5 | Bavie nhựa | 15.700 | 115.000 |
| 6 | Thùng carton, ống giấy, bao bì nhựa/giấy | 36.400 | 81.800 |
| 7 | Khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ, túi nilon không chứa CTNH | 180 | 500 |
| Tổng | 237.580 | 1.389.750 |

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự báo phát sinh:

| TT | Mã chất thải | Khối lượng (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Địa điểm 1 | Địa điểm 2 |
| 1 | Rác thải sinh hoạt | 45 | 45 |
| Tổng | 45 | 45 |

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa có nắp đậy, bao bì chứa kín và có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại CTNH.

2.1.2. Kho lưu chứa trong nhà:

- Diện tích khu vực lưu chứa CTNH:

+ Địa điểm 1: 01 khu lưu giữ CTNH diện tích 04 m2.

+ Địa điểm 2: 01 khu lưu giữ CTNH diện tích 21 m2.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Có mái che kín, bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng phòng cho sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa bị rò rỉ, thủng, vỡ. Bố trí các thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay, phía ngoài có biển cảnh báo CTNH.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng.

2.2.2. Khu vực lưu chứa trong nhà:

- Diện tích:

+ Địa điểm 1: 01 khu lưu giữ diện tích 11m2.

+ Địa điểm 2: 01 khu lưu giữ diện tích 20 m2

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Có mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa hắt vào, có biển báo đầy đủ.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng có nắp đậy.

2.3.2. Khu vực lưu chứa trong nhà:

- Diện tích: 01 kho có diện tích 16m2  tại địa điểm 2.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Có mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa hắt vào, có biển báo đầy đủ.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều.

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

- Trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ, bình CO2. Định kỳ tổ chức tập huấn tại hiện trường. Tiến hành kiểm tra, sửa chữa và theo dõi định kỳ các thùng chứa và phương tiện vận chuyển. Nghiêm cấm sử dụng các phương tiện gây cháy trong quá trình thu gom bằng cách dán các biển cấm vào khu vực thu gom, thùng phuy, xe tải.

- Hoàn thành hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị định kỳ, trang bị đầy đủ thiết bị thay thế cho các thiết bị dễ hư hỏng để đảm bảo cơ sở hoạt động liên tục.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

- Trong trường hợp hệ thống quạt hút gặp sự cố: Tạm dừng hoạt động tại vị trí phát sinh khí thải và nhanh chóng tiến hành sửa chữa hoặc thay thế.

# Text boxes

Bể thu gom

Bể Anoxic

Javen

Bể SBR

Hố ga nước thải sau xử lý

Nước thải đạt tiêu chuẩn của KCN Yên Phong (mở rộng) (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B)

Cấp khí

Nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Betterial Film Technology (Việt Nam)

Bể tự hoại

Bể điều hòa

Bùn tuần hoàn