ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 512/GPMT - UBND Bắc Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét Văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Fore Shot Việt Nam số 071122/CV-FS ngày 07 tháng 11 năm 2022 về việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Fore Shot Việt Nam - Giai đoạn 1”; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cấp phép cho Công ty TNHH Fore Shot Việt Nam, địa chỉ tại Lô đất CN-41, KCN Thuận Thành II, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy Fore Shot Việt Nam - Giai đoạn 1 với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy Fore Shot Việt Nam - Giai đoạn 1. 1.2. Địa điểm thực hiện: Lô đất CN-41, KCN Thuận Thành II, tỉnh Bắc Ninh. 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 9857003657 chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 5 năm 2021, chứng nhận điều chỉnh lần 01 ngày 13 tháng 7 năm 2021; Nơi cấp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. 1.4. Mã số thuế: 2301176177. 1.5. Loại hình sản xuất: - Sản xuất đúc ép nhựa vỏ máy tính, vỏ cục phát tín hiệu, vỏ máy chủ. - Sản xuất khuôn mẫu và khuôn dập bằng kim loại vỏ máy tính, vỏ bộ định tuyến. 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: - Phạm vi: Dự án được triển khai trên diện tích 27.844 m2 tại Lô đất CN-41, KCN Thuận Thành II, tỉnh Bắc Ninh. - Quy mô, công suất của dự án: + Sản xuất đúc ép nhựa vỏ máy tính, vỏ cục phát tín hiệu, vỏ máy chủ với quy mô 43.680.000 sản phẩm/năm, tương đương 800 tấn/năm. + Sản xuất khuôn mẫu và khuôn dập bằng kim loại vỏ máy tính, vỏ bộ định tuyến với quy mô 100 sản phẩm/năm, tương đương 112 tấn/năm. - Các hạng mục công trình chính: Nhà xưởng 1 với diện tích 6.477m2 và các công trình phụ trợ. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Khu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với diện tích 26m2, Kho lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích 33m2, Kho lưu giữ chất thải rắn thông thường với diện tích 61m2. 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép này. 2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này. 2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Fore Shot Việt Nam. 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Công ty TNHH Fore Shot Việt Nam có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp Giấy phép. Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cấp phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Công ty TNHH Fore Shot Việt Nam; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở TN&MT (lưu hồ sơ); - BQL các KCN Bắc Ninh; - UBND huyện Thuận Thành; - TTHCC tỉnh; - Lưu: VT, NN.TN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải

PHỤ LỤC 1 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 512/GPMT-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI Nước thải của dự án sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của KCN Thuận Thành II được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Thuận Thành II. Vì vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải. B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải: - Sử dụng đường ống nhựa PVC có đường kính 0,2m, chiều dài 230m thu gom nước thải sau khi xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại 3 ngăn sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25m3/ngày đêm của Công ty. Nước thải sau xử lý được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Thuận Thành II bằng ống nhựa PVC đường kính 0,2m, chiều dài 95m qua điểm đấu nối. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: - Công trình: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25 m3/ngày đêm. - Quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt (sau khi xử lý sơ bộ) ( Bể gom nước thải ( Bể điều hòa ( Bể thiếu khí ( Bể hiếu khí ( Bể bơm nước tuần hoàn ( Bể lắng ( Bể khử trùng ( Nước thải đầu ra Thông số Hệ thống xử lý nước thải: + Bể gom nước thải: 01m3. + Bể điều hòa: 10 m3. + Bể thiếu khí: 5 m3. + Bể hiếu khí: 11 m3. + Bể bơm nước tuần hoàn: 3,1 m3. + Bể lắng: 7,8 m3. + Bể khử trùng: 3,1 m3. + Bể chứa bùn: 4,5 m3. - Hóa chất sử dụng: Clorin viên nén: 240 kg/năm. 1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. - Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. - Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi có hỏng hóc. - Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh khuấy,… để thay thế khi cần thiết. - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống. - Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất làm phát sinh sự cố và ảnh hưởng tới môi trường; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của công ty, công ty lân cận,…; Khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn sau khi khắc phục. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25m3/ngày đêm dự kiến vận hành thử nghiệm từ tháng 01/12/2022 đến tháng 01/06/2023. 2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải vận hành thử nghiệm: - Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước thải trước và sau hệ thống xử lý nước thải. - Thông số giám sát: Lưu lượng; pH; BOD5; COD; Chất rắn lơ lửng; Amoni (tính theo N); Tổng dầu mỡ khoáng; Tổng Nitơ; Tổng Phốt pho (tính theo P); Coliform. - Tiêu chuẩn so sánh: Theo Tiêu chuẩn của KCN Thuận Thành II. - Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án và đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Thuận Thành II, không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 3.3. Thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành công trình xử lý nước thải. PHỤ LỤC 2 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 512/GPMT-UBND ngày 22/ 11 /2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI 1. Nguồn phát sinh khí thải: + Nguồn số 01: Phát sinh từ quá trình in; + Nguồn số 02: Phát sinh từ quá trình ép nhựa. 2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 2.1. Vị trí xả khí thải: 02 dòng khí thải sau xử lý được xả ra môi trường, trong đó: + Dòng khí thải số 1: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình in, tọa độ vị trí xả thải: X = 2329623,5; Y = 563815,3. + Dòng khí thải số 2: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép nhựa, tọa độ vị trí xả thải: X = 2329640,2; Y = 563821,6. 2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 30.000 m3/h 2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi được xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động; 2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: - Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giái trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Lưu lượng m3/giờ - Theo báo cáo đề xuất cấp GPMT Không thuộc đối tượng 2 Bụi tổng mg/Nm3 180 3 CO mg/Nm3 900 4 SO2 mg/Nm3 450 5 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 765 6 Toluen mg/Nm3 750 7 Xylen mg/Nm3 870 - Dòng khí thải số 02: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giái trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Lưu lượng m3/giờ - Theo báo cáo đề xuất cấp GPMT Không thuộc đối tượng 2 Bụi tổng mg/Nm3 180 3 CO mg/Nm3 900 4 SO2 mg/Nm3 450 5 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 765 6 Acrolein mg/Nm3 2,5 7 Styren mg/Nm3 100 8 Propylenoxyt mg/Nm3 240 9 1,3 - Butadien mg/Nm3 2.200 B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải: - Khí thải phát sinh từ quá trình in được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải bằng 01 quạt hút công suất 12.000m3/h. - Khí thải phát sinh từ quá trình ép nhựa được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải bằng 01 quạt hút công suất 18.000m3/h. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: - Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình in bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính (OK1) Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Ống hút ( Hệ thống đường ống dẫn khí ( Tháp hấp phụ ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình in (OK1): + Ống hút: 24 ống có đường kính mỗi ống 0,125m. + Hệ thống đường ống dẫn khí: đường kính 0,3m, 0,4m, 0,5m, tổng chiều dài 55m. + Tháp hấp phụ: chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,5m. + Quạt hút: công suất 7,5kw, lưu lượng hút 12.000m3/h. + Ống thoát khí: chiều dài 1,0m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 5m. + Công suất thiết kế: 12.000m3/h. + Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính 1,6 tấn/năm. - Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình ép nhựa bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính (OK2) Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Chụp hút ( Hệ thống đường ống dẫn khí ( Tháp hấp phụ ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép nhựa (OK2): + Chụp hút: 24 chụp hút, kích thước mỗi chụp hút: chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,4m, chiều cao 0,15m. + Hệ thống đường ống dẫn khí: đường kính 0,3m, 0,4m, 0,5m, 0,6m, tổng chiều dài 215m. + Tháp hấp phụ: chiều dài 3,4m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5m. + Quạt hút: công suất 18,5kw, lưu lượng hút 18.000m3/h. + Ống thoát khí: chiều dài 1,0m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 5m. + Công suất thiết kế: 18.000m3/h. + Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính 2,4 tấn/năm. 1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình xử lý bụi, khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo đạt Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quy định. - Định kỳ 3 tháng/lần tiến hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống. - Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất làm phát sinh sự cố và ảnh hưởng tới môi trường; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của Công ty, khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử lý đạt Tiêu chuẩn sau khi khắc phục. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng (trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2022 đến ngày 01/6/2023). 2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: - Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình in: + Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình in. + Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Toluen, Xylen và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác trong trường hợp có sử dụng. - Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ quá trình ép nhựa: + Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép nhựa. + Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Acrolein, Styren, Propylenoxyt, 1,3 - Butadien và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác trong trường hợp có sử dụng. - Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy Fore Shot Việt Nam – Giai đoạn 1 của Công ty TNHH Fore Shot Việt Nam. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. PHỤ LỤC 3 BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 512/GPMT-UBND ngày 22/ 11 /2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: + Nguồn số 01: Từ dây truyền sản xuất của máy ép nhựa. + Nguồn số 02: Từ máy cắt CNC; + Nguồn số 03: Từ khu vực máy in. 2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực xưởng sản xuất. 3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 3.1. Tiếng ồn: TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 1 70 55 Khu vực thông thường 3.2. Độ rung: TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 1 70 60 Khu vực thông thường B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: - Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện đại, có độ ồn thấp; các thiết bị có cường độ âm lớn được trang bị bộ phận tiêu âm; trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn có phát sinh tiếng ồn cao… - Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Lựa chọn các thiết bị tiên tiến, hiện đại, có độ rung thấp; lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc... 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. PHỤ LỤC 4 YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 512/GPMT-UBND ngày 22/ 11 /2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên STT Tên chất thải Trạng thái tồn tại Số lượng (tấn/năm) Mã CTNH 1 Găng tay, giẻ lau dính thành phần nguy hại Rắn 0,05 18 02 02 2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 0,03 16 01 06 3 Hộp mực in văn phòng thải Lỏng 0,05 08 02 08 4 Vỏ đựng mực in sản xuất bằng kim loại Rắn 0,2 18 01 02 5 Dầu thải từ quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị Rắn 0,15 17 02 03 6 Nước thải từ quá trình rửa khay mực in Lỏng 12 19 10 01 7 Than hoạt tính (từ HTXL khí thải) Rắn 4 18 02 01 8 Mạt kim loại dính dầu Rắn 0,178 07 03 11 9 Dầu cắt gọt thải Lỏng 0,9 03 07 01 10 Can đựng dầu thải Rắn 0,05 18 01 02 Tổng 17,608 1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: STT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng 1 Bavia thừa thải Tấn/năm 5 2 Bao bì thải, túi nilon thải Tấn/năm 0,25 3 Giấy văn phòng Tấn/năm 0,18 4 Panel gỗ, nhựa Tấn/năm 0,3 5 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Tấn/năm 2,5 Tổng 8,23 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 60 kg/ngày. 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng, thùng phuy dung tích 200 lít; có nắp đậy kín và dán nhãn mã số CTNH. 2.1.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích kho lưu giữ chất thải nguy hại: Diện tích 33m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kho lưu chứa chất thải nguy hại có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng phòng cho sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa bị rò rỉ, thủng vỡ. Phía bên ngoài có biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định 2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt: 2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng 15 lít, 20 lít; bao túi mềm bằng nilon. 2.2.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích kho lưu giữ chất thải rắn thông thường: Diện tích 61m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cấu mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa, có biển báo đầy đủ. B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG - Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại. - Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu; sự cố bục vỡ đường ống.