| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2024/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024 |

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện phát triển

điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH11 ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ    quy định chi tiết một số điều về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số    /TTr-SCT ngày    /     /2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - VP Chính phủ (b/c); - Bộ Công Thương (b/c); - TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương; - Văn phòng UBND tỉnh: các CVNC, các phòng, đơn vị trực thuộc, LĐVP; - Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh; - Lưu: VT, XDCB. |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đào Quang Khải |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |

QUY ĐỊNH

Về trình tự, thủ tục thực hiện phát triển

điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND Ngày      tháng     năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy trình này áp dụng thực hiện cho việc đăng ký phát triển, đầu tư xây dựng, lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng gồm nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhằm đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về điện lực, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân quản lý, tham gia phát triển ĐMTMN theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Mục đích

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quản quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan, nhằm đảm bảo thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện đăng ký phát triển, đầu tư xây dựng, lắp đặt ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc phát triển

1. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ (Nghị định số 135/2024/NĐ-CP) và các quy định khác có liên quan. Các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy định này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bằng các văn bản khác thì nội dung viện dẫn được áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đó.

2. ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia lắp đặt trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo phù hợp với quy mô công suất phân bổ cho tỉnh theo quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Trường hợp lắp đặt hệ thống thiết bị chống phát ngược điện vào hệ thống điện quốc gia và Hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW thì không giới hạn công suất lắp đặt). Công suất phát triển được cộng dồn lũy kế theo thứ tự về thời gian đăng ký của các tổ chức, cá nhân cho đến khi hết quy mô công suất phân bổ cho tỉnh.

3. Các nội dung không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2024/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan

4. Công trình xây dựng trước khi lắp đặt ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ phải bảo đảm đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn, phòng cháy chữa cháy. Phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn điện, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN

ĐMTMN NHÀ TỰ SẢN XUÁT, TỰ TIÊU THỤ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia

1. Trường hợp lắp đặt ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ trong khu công nghiệp

a. Tổ chức, cá nhân trước khi lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia thực hiện thông báo theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này công suất lắp đặt và địa điểm thực hiện đến Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đối với ĐMTMN nhà lắp đặt nằm trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh và Công ty Điện lực Bắc Ninh để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện.

b. Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.

c. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông báo các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt để đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nằm ngoài khu công nghiệp

a. Tổ chức, cá nhân trước khi lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia thực hiện thông báo theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này công suất lắp đặt và địa điểm thực hiện đến Sở Công Thương; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh và Công ty Điện lực Bắc Ninh để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện. Đồng thời gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan để phối hợp theo dõi, quản lý và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

b. Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp nhận thông báo lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.

c. Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt để đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trình tự, thủ tục thực hiện phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất dưới 100 kW

1. Trường hợp lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong khu công nghiệp

a. Tổ chức, cá nhân gửi thông báo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này đến Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đối với ĐMTMN nhà lắp đặt nằm trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh và Công ty Điện lực Bắc Ninh để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện.

b. Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.

Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

c. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt để tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hướng dẫn của các Sở, ngành không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

d. Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống đo đếm và kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu đo đến từ xa trong trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia. Thời gian hướng dẫn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

2. Trường hợp lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nằm ngoài khu công nghiệp

a. Tổ chức, cá nhân gửi thông báo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này đến Sở Công Thương; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh và Công ty Điện lực Bắc Ninh để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện. Đồng thời gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan để phối hợp theo dõi, quản lý và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

b. Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.

Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh (trừ trường hợp ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia thuộc hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ có công suất dưới 100 kW) theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

c. Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt để tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hướng dẫn của các Sở, ngành không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

d. Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống đo đếm và kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa trong trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dự vào hệ thống điện quốc gia. Thời gian hướng dẫn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Điều 6. Trình tự, thủ tục thực hiện phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất từ 100 kW đến dưới 1.000 kW

1. Trường hợp lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong khu công nghiệp

a. Tổ chức, cá nhân gửi thông báo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này và hồ sơ thiết kế đến Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh và Công ty Điện lực Bắc Ninh để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện.

b. Sở Công Thương tiếp nhận thông báo và hồ sơ thiết kế lắp đặt của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.

Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

c. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông báo và hồ sơ có liên quan đến việc lắp đặt của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt để tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hướng dẫn của các Sở, ngành không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

d. Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trang bị các thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển theo yêu cầu kỹ thuật do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố công khai. Thời gian hướng dẫn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

2. Trường hợp lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nằm ngoài khu công nghiệp

a. Tổ chức, cá nhân gửi thông báo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này và hồ sơ thiết kế đến Sở Công Thương; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh và Công ty Điện lực Bắc Ninh để quản lý, theo dõi hướng dẫn thực hiện. Đồng thời gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan để phối hợp theo dõi, quản lý và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

b. Sở Công Thương tiếp nhận thông báo và hồ sơ thiết kế lắp đặt của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển.

Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét có văn bản xác nhận công suất lắp đặt thuộc quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực được phân bổ cho tỉnh theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân biết công suất lắp đặt không thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ cho tỉnh. Thời gian thực hiện của Sở Công Thương đối với nội dung này không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

c. Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông báo và hồ sơ có liên quan đến việc lắp đặt của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt để tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hướng dẫn của các Sở, ngành không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

d. Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp nhận thông báo lắp đặt của các tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi tình hình đầu tư, phát triển. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trang bị các thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển theo yêu cầu kỹ thuật do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố công khai. Thời gian hướng dẫn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Điều 7. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và thực hiện phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất lắp đặt từ 1.000kW trở lên

1. Tổ chức, cá nhân phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia có công suất từ 1.000 kW trở lên lập hồ sơ đăng ký phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 135/2024/NĐ-CP gửi Sở Công Thương để phối hợp lấy ý kiến, xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

2. Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết đảm bảo theo thủ tục hành chính đã được Bộ Công Thương công bố tại Quyết định số 3056/QĐ-BCT ngày 18/11/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực điện lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bắc Ninh công bố tại Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /    /2024 về việc công bố danh mục thủ tục ban hành mới trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi quản lý chức năng quản lý của Sở Công Thương.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tổ chức các cá nhân sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ:

a. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm:

Trường hợp lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong khu công nghiệp: Thông báo và gửi hồ sơ liên quan đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh và Công ty Điện lực Bắc Ninh để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt, nghiệm thu...

Trường hợp lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nằm ngoài khu công nghiệp: Thông báo và gửi hồ sơ liên quan đến Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh và Công ty Điện lực Bắc Ninh để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt, nghiệm thu... Đồng thời gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan để phối hợp theo dõi, quản lý và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

b. Các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền tại điểm a Khoản 3 Điều này tiếp nhận thông báo và các hồ sơ liên quan của tổ chức, cá nhân để quản lý, theo dõi và thực hiện hướng dẫn việc lắp đặt, nghiệm thu... Thời gian hướng dẫn cơ quan, đơn vị không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

4. Việc điều chỉnh, bổ sung và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 135/2024/NĐ-CP.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 8. Các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh

1. Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Bắc Ninh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 135/2024/NĐ-CP và các quy định chuyên ngành khác có liên quan theo đúng thẩm quyền.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan phối hợp kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình đăng ký phát triển, lắp đặt, vận hành ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh rà soát và công khai tổng công suất ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia được phân bổ theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; tổng công suất đã được cấp giấy chứng nhận phát triển, tổng công suất chưa phát triển ngay sau khi có sự thay đổi về công suất phát triển.

4. Sở Công Thương Báo cáo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này đến Bộ Công Thương về tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Điều 9. Các tổ chức, cá nhân phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

Thực hiện đầy đủ các quy định và trách nhiệm được quy định tại Nghị định số 135/2024/NĐ-CP, nội dung quy định tại Quyết định này và các quy định chuyên ngành khác có liên quan theo đúng thẩm quyền.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, theo dõi việc thực hiện Quy định.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số        /2024/QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

| Mẫu số 01 | Giấy đăng ký lắp đặt ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia |
| --- | --- |
| Mẫu số 02 | Giấy chứng nhận đăng ký phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ |
| Mẫu số 03 | Báo cáo hoạt động đăng ký và tình hình thực hiện phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh … từ ngày ….. đến ngày…. |
| Mẫu số 04 | Thông báo phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia |
| Mẫu số 05 | Thông báo phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia |
| Mẫu số 06 | Văn bản xác nhận công suất thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ tại địa phương |

Mẫu số 01

| TÊN TỔ CHỨC/ HỘ GIA ĐÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày ….. tháng …. năm …… |
| --- | --- |

GIẤY ĐĂNG KÝ

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với

hệ thống điện quốc gia

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Nghị định số ........./2024/NĐ-CP ngày... ... tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

Căn cứ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ Quy hoạch tỉnh..... thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổ chức/cá nhân/hộ gia đình đăng ký triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia với các nội dung sau:

I. Thông tin chung

1. Tên cơ quan, tổ chức/cá nhân/hộ gia đình đăng ký

a) Tên:

b) Địa chỉ:

c) Số điện thoại:

d) Email:

đ) Mã số khách hàng sử dụng điện:

2. Vị trí lắp đặt:

3. Thông tin mô tả sơ bộ về công trình xây dựng:

a) Cấp công trình:

b) Kết cấu: Bê tông cốt thép/Khung thép/...; mái bê tông/mái tôn/...

c) Chiều cao công trình:

d) Diện tích mái:

đ) Các hoạt động sản xuất, kinh doanh... đang thực hiện:

4. Công suất lắp đặt (kW): (tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter).

5. Công suất sử dụng lớn nhất ... (kW) và công suất sử dụng trung bình ... (kW) của phụ tải tại thời điểm đăng ký.

6. Vị trí, điểm dự kiến đấu nối: (trước hay sau công tơ đo đếm điện hiện hữu)

7. Cấp điện áp đấu nối:

8. Phương án bảo đảm an toàn hệ thống điện:

9. Phương án xử lý sản lượng điện dư (chọn 1 trong 2 phương án sau):

- Đồng ý phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia và chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ điện tử theo chu kỳ từng giờ trong ngày và hệ thống kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật.

- Không phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia và tự lắp đặt thiết bị chống phát ngược, tự chịu trách nhiệm đối với kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.

10. Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành:

II. Hồ sơ kèm theo

1. Đối với các hộ dân, nhà ở riêng lẻ:

a) Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

b) Các hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến công trình xây dựng (giấy phép xây dựng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy) làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức:

a) Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và bản vẽ sơ đồ đấu nối điện.

b) Các hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến công trình xây dựng (chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, báo cáo đánh giá/kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép về môi trường) làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

III. Các cam kết

[Tên tổ chức/cá nhân] thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển với các cam kết như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ môi trường trước, trong khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt hệ thống các thiết bị phục vụ phát điện tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Không sử dụng các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều nhập khẩu đã qua sử dụng.

- Thực hiện tiến độ đúng với thời hạn đăng ký phát triển tại điểm 10 Mục I nêu trên;

- Bảo đảm an toàn xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy trong vận hành.

- Không vi phạm các hành vi trái quy định trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

IV. Thông tin trả kết quả hồ sơ

1. Tên cơ quan, tổ chức/hộ gia đình đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Đề nghị trả kết quả qua Email:

Để có cơ sở triển khai thực hiện lắp đặt theo quy định, Tổ chức/Hộ gia đình chúng tôi đề nghị Sở Công Thương tỉnh/thành phố... căn cứ theo quy định tiếp nhận hồ sơ, xem xét chấp thuận.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 02

| UBND TỈNH BẮC NINH SỞ CÔNG THƯƠNG ___________ Số: …………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ ……, ngày …. tháng….. năm …… |
| --- | --- |

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ

Căn cứ Nghị định số ..../2024/NĐ-CP ngày……tháng…..năm 2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

Căn cứ Quyết định số ... ngày tháng năm của ... phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia;

Căn cứ Giấy đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của ........... (tổ chức\cá nhân) ngày.....tháng….năm….. và các tài liệu kèm theo;

Căn cứ ý kiến của đơn vị điện lực, chứng nhận:

(Tên tổ chức, cá nhân)……………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….Email: ……………….

Đã đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ………….(có đấu nối với hệ thống điện quốc gia/không đấu nối với hệ thống điện quốc gia).

Sản lượng điện dư: ……….(có phát/ không phát vào hệ thống điện quốc gia trong trường hợp có đấu nối với hệ thống điện quốc gia)

Mái của công trình (nhà ở/nhà xưởng sản xuất/trụ sở...)....

Diện tích mái nhà (m2)……………………..

Địa chỉ tại:……………………………………..

Công suất được lắp đặt (kW): ……………….

Thời gian hoàn thành lắp đặt (theo Giấy đăng ký):…

Yêu cầu tổ chức/cá nhân triển khai các thủ tục về đầu tư, xây dựng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, môi trường, điện lực và pháp luật khác có liên quan.

Các yêu cầu khác (nếu có theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức):

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

| Nơi nhận: - Tổ chức/cá nhân đăng ký phát triển; - Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, Công ty điện lực, cơ quan liên quan; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 03

| UBND TỈNH BẮC NINH SỞ CÔNG THƯƠNG ___________ Số: …………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ ……, ngày …. tháng….. năm …… |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Hoạt động đăng ký và tình hình thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh………..từ ngày .... đến ngày ....

Kính gửi: Bộ Công Thương.

I. Tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia

1. Số lượng tổ chức, cá nhân thực hiện phát triển trong kỳ báo cáo và lũy kế đến kỳ báo cáo (phân loại theo hộ nhà dân, nhà ở riêng lẻ; công sở; cơ sở sản xuất, kinh doanh).

2. Tổng công suất phát triển trong kỳ báo cáo và luỹ kế đến kỳ báo cáo (phân loại theo hộ nhà dân, nhà ở riêng lẻ; công sở; cơ sở sản xuất, kinh doanh).

II. Tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia

1. Đối với đối tượng phải thực hiện đăng ký phát triển, cấp Giấy chứng nhận

a) Số lượng và tổng công suất tổ chức, cá nhân đăng ký phát triển trong kỳ báo cáo và lũy kế đến kỳ báo cáo được cấp Giấy chứng nhận.

b) Số lượng và tổng công suất đăng ký phát triển trong kỳ báo cáo và luỹ kế đến kỳ báo cáo được cấp Giấy chứng nhận đã đưa vào vận hành.

2. Đối với đối tượng không phải thực hiện đăng ký phát triển

a) Số lượng và tổng công suất đã thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100kW của hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ trong kỳ báo cáo và lũy kế đến kỳ báo cáo.

b) Số lượng và tổng công suất đã thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 1.000kW của tổ chức, cá nhân trong kỳ báo cáo và lũy kế đến kỳ báo cáo (không tính điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100kW của hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ).

III. Tồn tại và kiến nghị

1. Khó khăn, tồn tại.

2. Kiến nghị.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (b/c); - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 04

| TÊN TỔ CHỨC/ HỘ GIA ĐÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày ….. tháng …. năm …… |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia

Kính gửi: ………...................………

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP ngày ...... tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

Tổ chức/cá nhân/hộ gia đình thông báo triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia với các nội dung sau:

I. Thông tin chung

1. Tổ chức/cá nhân/hộ gia đình

a) Tên:

b) Địa chỉ:

c) Số điện thoại:

d) Email (nếu có):

đ) Mã số khách hàng sử dụng điện:

2. Vị trí lắp đặt:

3. Thông tin mô tả sơ bộ về công trình xây dựng:

a) Kết cấu: Bê tông cốt thép/Khung thép/...; mái bê tông/mái tôn/…

b) Chiều cao công trình:

c) Diện tích mái:

4. Công suất lắp đặt (kW): (tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter).

5. Phương án xử lý sản lượng điện dư (chọn 1 trong 2 phương án sau):

- Đồng ý phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia và chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ điện tử theo chu kỳ từng giờ trong ngày và hệ thống kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật.

- Không phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia và tự lắp đặt thiết bị chống phát ngược, tự chịu trách nhiệm đối với kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.

6. Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành:

II. Hồ sơ kèm theo

1. Đối với các hộ dân, nhà ở riêng lẻ:

a) Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

b) Các hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến công trình xây dựng (giấy phép xây dựng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy) làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức:

a) Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và bản vẽ sơ đồ đấu nối điện.

b) Các hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến công trình xây dựng (chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, báo cáo đánh giá/kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép về môi trường) làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

III. Các cam kết

[Tên tổ chức/cá nhân] thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cam kết như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ môi trường trước, trong khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt hệ thống các thiết bị phục vụ phát điện tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Không sử dụng các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều nhập khẩu đã qua sử dụng;

- Thực hiện tiến độ đúng với thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành tại điểm 6 Mục I nêu trên;

- Bảo đảm an toàn xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy trong vận hành.

- Không vi phạm các hành vi trái quy định trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 05

| TÊN TỔ CHỨC/ HỘ GIA ĐÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày ….. tháng …. năm …… |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với

hệ thống điện quốc gia

Kính gửi: ………...................………

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP ngày ...... tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

Tổ chức/cá nhân/hộ gia đình thông báo triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia với các nội dung sau:

I. Thông tin chung

1. Tổ chức/cá nhân/hộ gia đình

a) Tên:

b) Địa chỉ:

c) Số điện thoại:

d) Email (nếu có):

2. Vị trí lắp đặt:

3. Thông tin mô tả sơ bộ về công trình xây dựng:

a) Kết cấu: Bê tông cốt thép/Khung thép/...; mái bê tông/mái tôn/…

b) Chiều cao công trình:

c) Diện tích mái:

4. Công suất lắp đặt (kW): (tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter).

5. Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ: Không đấu nối với hệ thống điện quốc gia;

6. Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành:

II. Hồ sơ kèm theo

1. Đối với các hộ dân, nhà ở riêng lẻ:

a) Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

b) Các hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến công trình xây dựng (giấy phép xây dựng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy) làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức:

a) Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và bản vẽ sơ đồ đấu nối điện.

b) Các hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến công trình xây dựng (chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, báo cáo đánh giá/kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép về môi trường) làm căn cứ xác định công trình xây dựng đã được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

III. Các cam kết

[Tên tổ chức/cá nhân] thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cam kết như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, công tác bảo vệ môi trường trước, trong khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt hệ thống các thiết bị phục vụ phát điện tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Không sử dụng các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều nhập khẩu đã qua sử dụng;

- Thực hiện tiến độ đúng với thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành tại điểm 6 Mục I nêu trên;

- Bảo đảm an toàn xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy trong vận hành.

- Không vi phạm các hành vi trái quy định trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 06

| UBND TỈNH BẮC NINH SỞ CÔNG THƯƠNG Số: …………. Về việc xác nhận công suất ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của ...... thuộc quy mô công suất phân bổ trên địa bàn tỉnh |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày …. tháng….. năm …… |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: (Tổ chức/cá nhân)……………………..

Ngày….. tháng … năm …, Sở Công Thương nhận được Thông báo phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của (tổ chức\cá nhân) ghi ngày ngày.....tháng….năm….. và các tài liệu kèm theo;

Căn cứ Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia;

Căn cứ ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị;

Qua rà soát lũy kế công suất phát triển lắp đặt ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với lưới điện quốc gia theo quy mô công suất phân bổ cho tỉnh; tổng công suất lắp đặt các phụ tải hiện có của đơn vị và ý kiến tham gia của của Công ty Điện lực Bắc Ninh, Sở Công Thương xác nhận công suất thuộc quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch được phân bổ tại địa phương cụ thể như sau:

(Tên tổ chức, cá nhân):……………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….Email: ……………….

Mái của công trình (nhà ở/nhà xưởng sản xuất/trụ sở...)....

Diện tích mái nhà (m2)……………………..

Địa chỉ tại:……………………………………..

Công suất được lắp đặt (kW): ……………….

Thời gian hoàn thành lắp đặt (theo Giấy đăng ký):…

Sản lượng điện dư: ……….(có phát/ không phát vào hệ thống điện quốc gia trong trường hợp có đấu nối với hệ thống điện quốc gia).

Nguồn công suất được lắp đặt ĐMTMN nhà của …………… thuộc quy hoạch phát triển ĐMTMN nhà tại địa phương.

Yêu cầu tổ chức/cá nhân triển khai các thủ tục về đầu tư, xây dựng ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, môi trường, điện lực và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, sau khi hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành ĐMTMN nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có trách nhiệm gửi thông tin đến Sở để quản lý theo dõi, kiểm tra theo quy định.

Các yêu cầu khác (nếu có theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức):

Sở Công Thương thông báo đến (Tổ chức/cá nhân) được biết để triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định./.

| Nơi nhận: - Tổ chức/cá nhân đăng ký phát triển; - …..; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |