| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 811/GP-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 2534/SNN-CCTL ngày 26/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cho Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng hoàn trả kênh tiêu M1 phục vụ dự án: Hạ tầng kỹ thuật để tái định cư phục vụ dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của thị xã tại xã Mão Điền (vị trí 1).

2. Vị trí: Kênh tiêu M1 đi ngầm hóa trong phạm vi ranh giới dự án Hạ tầng kỹ thuật để tái định cư phục vụ dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của thị xã tại xã Mão Điền (vị trí 1).

3. Quy mô, kết cấu của công trình

- Tổng chiều dài hoàn trả: L=236m;

- Cứng hóa kênh với khẩu độ: 2x(BxH)=2x(2,0x2,0)m;

- Cao trình đáy kênh: +1.18m;

- Kết cấu: BTCT M250#, gia cố hạ lưu cống 5m bằng BT. Trên đoạn kênh ngầm hóa bố trí 06 hố ga kích thước (5,5x2,0)m bằng BTCT;

- Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi quy định.

(thực hiện theo bản vẽ thiết kế được phê duyệt)

4. Thời gian cấp phép: kể từ ngày được cấp phép đến ngày 31/12/2025.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

- Chỉ đạo đơn vị thi công trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống, UBND thị xã Thuận Thành, UBND xã Mão Điền để kiểm tra, giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Việc thi công phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt và đúng các nội dung của giấy phép.

- Trong quá trình thi công phải đảm bảo có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu của công trình, thuận lợi cho việc đi lại, công tác quản lý vận hành công trình.

- Sau khi thi công xong phải hoàn trả mặt bằng, thu gom, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi công trình. Có trách nhiệm bàn giao lại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (đoạn kênh tiêu M1 trong dự án) và toàn bộ hồ sơ hạng mục công trình thủy lợi thuộc dự án cho đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

- Các nội dung khác thực hiện theo văn bản số 2534/SNN-CCTL ngày 26/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các đơn vị có liên quan

Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Nam Đuống chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và báo cáo kết quả thực hiện giấy phép được cấp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống, UBND thị xã Thuận Thành, Ban Quản lý các dự án xây dựng Thuận Thành căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Trung tâm HC công tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN, KSTTHC; - Lưu: VT, NN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |