| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 34/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến kênh mới

từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Luật: Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;  số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 35/SNN-QLXD ngày 08/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh, như sau:

1. Lý do điều chỉnh dự án

Điều chỉnh nội dung dự án để phù hợp với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt điều chỉnh và phù hợp với thực tế.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Thông tin về dự án

a. Tên dự án: Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh.

b. Nhóm dự án, phân loại và phân cấp công trình:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, công trình thuỷ lợi.

- Cấp công trình: Cấp IV.

c. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT.

d. Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

e. Tổng mức đầu tư xây dựng: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

f. Nguồn vốn:

- Vốn đầu tư XDCB ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020: 22.200.000.000 đồng

- Vốn đầu tư XDCB ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: Phần còn lại.

g) Thời gian thực hiện: Năm 2019-2022.

2.2. Nội dung điều chỉnh

- Điều chỉnh quy mô dự án:

+ Điều chỉnh tim tuyến kênh đoạn từ K2+136÷K2+368 về phía kênh tưới Đương Xá cách tim tuyến cũ 17m;

+ Cắt bỏ cống dọc kênh tại K2+173;

+ Cắt bỏ hoàn trả tuyến kênh tưới bờ hữu đoạn từ K2+150÷K2+316;

+ Dịch chuyển 2 cống ngang bờ kênh tại vị trí K2+116 (bờ tả), K2+143 (bờ hữu) về phía thượng lưu khoảng (10÷20)m.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

3. Nội dung xây dựng và giải pháp thiết kế sau điều chỉnh

3.1. Quy mô dự án sau điều chỉnh

a. Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến đoạn giao cắt với đường liên xã Thuỵ Hoà - Tam Đa với tổng chiều dài 2.440m, gồm các đoạn sau:

- Ngầm hoá kênh: Đoạn từ K0+00÷K0+094, dài 94m; đoạn từ K0+875÷K0+952 dài 77m và đoạn từ K1+240÷K1+493 dài 253m.

- Đào, nạo vét kênh: Đoạn từ K0+094÷K0+875, dài 781m; đoạn từ K0+952÷K1+240, dài 288m và đoạn từ K1+493÷K2+440, dài 947m.

b. Xây dựng các công trình trên kênh

- Cống dọc kênh tại các vị trí: K1+566, K1+716 và K2+440.

- Cầu qua kênh tại các vị trí: K0+690 và K1+040.

- Cống ngang kênh:

+ Cống bờ tả tại các vị trí: K0+690, K0+990, K1+240, K1+866 và K2+106;

+ Cống bờ hữu tại các vị trí: K1+893, K2+122, K2+343 và K2+419

3.2. Thông số kỹ thuật chủ yếu

a. Thông số chính của tuyến kênh:

| STT | Lý Trình | Chiều dài (m) | Q (m3/s) | n | m | i (%) | Btk (m) | Htk (m) | MNTL | MNHL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+00÷K0+094 | 94,0 | 4,83 | 0,015 | 0 | 1,8x10-4 | 3,50 | 1,80 | +2.59 | +2.58 |
| 2 | K0+094÷K0+875 | 781,0 | 6,72 | 0,03 | 1,25 | 1,5x10-4 | 5,60 | 1,80 | +2.58 | +2.33 |
| 3 | K0+875÷K0+952 | 77,0 | 6,72 | 0,015 | 0 | 2,2x10-4 | 3,80 | 1,80 | +2.33 | +2.32 |
| 4 | K0+952÷K1+240 | 288,0 | 6,72 | 0,03 | 1,25 | 1,5x10-4 | 5,60 | 1,80 | +2.32 | +2.14 |
| 5 | K1+240÷K1+493 | 253,0 | 7,27 | 0,015 | 0 | 1,7x10-4 | 4,80 | 2,0 | +2.14 | +2.07 |
| 6 | K1+493÷K2+440 | 947,0 | 8,72 | 0,03 | 1,25 | 1,5x10-4 | 6,20 | 2,0 | +2.07 | +1.80 |

b. Thông số chính của công trình trên kênh

- Cống dọc kênh:

| TT | Vị trí | QTK (m3/s) | Chiều dài (m) | Khẩu độ BxH (m) | Cao trình |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MNTL | MNHL | Đáy |
| 1 | K1+566 | 7,27 | 7,20 | 2x(2,5x2,5) | +2.06 | +2.02 | +0.06 |
| 2 | K1+716 | 7,27 | 6,0 | 2x(2,5x2,5) | +2.00 | +1.96 | +0.00 |
| 3 | K2+440 | 8,72 | 14,4 | 2x(2,5x2,5) | +1.80 | +1.75 | -0.20 |

- Cầu trên kênh:

| TT | Vị trí | Chiều dài (m) | Cao trình |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáy cầu | Mặt cầu |
| 1 | K0+690 | 7,0 | +0.59 | +3.89 |
| 2 | K1+040 | 7,0 | +0.40 | +3.70 |

- Cống ngang kênh:

| TT | Vị trí | Chiều dài (m) | Khẩu độ (m) | Cao trình |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đáy cống | Đỉnh cống |
| Bờ tả |  |  |  |  |  |
| 1 | K0+690 | 8,0 | 1,0 | +2.56 | +5.16 |
| 2 | K0+990 | 8,0 | 1,0 | +2.54 | +5.14 |
| 3 | K1+240 | 8,0 | 1,0 | +2.11 | +4.71 |
| 4 | K1+866 | 8,0 | 1,0 | +1.46 | +4.00 |
| 5 | K2+106 | 8,0 | 1,0 | +1.50 | +3.90 |
| Bờ hữu |  |  |  |  |  |
| 1 | K1+893 | 10,33 | 1,0 | +1.46 | +4.00 |
| 2 | K2+122 | 10,33 | 1,0 | +1.51 | +3.90 |
| 3 | K2+343 | 10,33 | 1,0 | +1.59 | +3.90 |
| 4 | K2+419 | 10,33 | 1,0 | +1.60 | +3.90 |

3.3. Giải pháp thiết kế

a. Xử lý nền móng kênh ngầm hóa đoạn từ K0+00÷K0+094, với nội dung sau: Toàn bộ đốt cống hộp đúc sẵn được đặt trên đế cống bằng BTCT M250, rộng 4,60m, dày 30cm và móng cọc BTCT M250.

b. Xây dựng các công trình trên kênh:

- Cống dọc kênh: Cống chữ nhật, kích thước, BxH=2x(2,50x2,50)m, kết cấu đốt cống BTCT M300 đúc sẵn. Toàn bộ đốt cống hộp đúc sẵn được đặt trên bản đế cống BTCT M250, dày 30cm và lớp bê tông lót M100, dày 10cm. Tường đầu, tường cánh, thượng, hạ lưu cống gạch không nung M100, VXM M75. Gia cố đoạn kênh phía thượng, hạ lưu cống mỗi bên dài 5,0m: Đáy và mái kênh BT M200, đáy kênh dày 20cm, mái dày 12cm. Đắp hoàn thiện trần và mang cống bằng đất đắp, đầm chặt đạt hệ số K≥0,90.

- Cống ngang kênh: Cống tròn, khẩu độ một cửa 1000mm, tải trọng C. Đáy cống bê tông M200, rộng 1,42m, dày 30cm. Thân cống được lắp ghép bằng các ống cống BTCT đúc sẵn 1000mm; tường đầu, tường cánh, thượng, hạ lưu cống gạch xi măng M100, VXM M75.

- Hoàn trả kênh tưới đoạn từ K0+490÷K0+917 và đoạn  K0+994÷K1+240 (bờ tả): Kênh chữ nhật, kích thước BxH=(0,4x0,9)m, kết cấu: Bản đáy bê tông M200, dày 10cm, tường kênh xây gạch không nung M100, VXM M75 dày từ (22÷33)cm. Cứ 10m bố trí khe lún giấy dầu nhựa đường và 5,0m giằng kênh BTCT M250.

3.4. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn)

Trong đó:

| TT | Nội dung chi phí | Kinh phí theo QĐ số 916/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 | Kính phí sau điều chỉnh, bổ sung | Chênh lệch tăng (+), giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây lắp | 26.025.234.000 | 25.270.143.000 | -755.091.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 615.852.000 | 597.983.000 | -17.869.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn | 2.719.501.000 | 2.357.515.000 | -361.986.000 |
| 4 | Chi phí khác | 1.897.137.000 | 1.515.957.000 | -381.180.000 |
| 5 | Chi phí đền bù GPMB | 18.187.628.000 | 18.187.628.000 | 0 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 554.648.000 | 2.070.774.000 | +1.516.126.000 |
| Tổng cộng |  | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 0 |

3.5. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2025.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |