| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 49/GP-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 148/SNN-CCTL ngày 21/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cho ông Bùi Mạnh Tiến, có địa chỉ tại thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng cầu qua kênh tiêu Bắc KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn tại vị trí K3+180 (lý trình thủy lợi).

2. Vị trí: tại vị trí K3+180 (lý trình thủy lợi), kênh tiêu Bắc khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn.

3. Quy mô, kết cấu của công trình

- Khoảng cách 02 mố cầu (tính theo tim mố cầu) = 6,90 m.

- Chiều rộng mặt cầu: B=20m;

- Cao trình đáy dầm cầu: +3.85m;

- Cao trình mặt cầu: +4.5m;

- Cao trình mực nước thiết kế: +3.27m;

- Cao trình đáy kênh: +2.00m;

- Bề rộng đáy kênh: B=2,5m;

- Kênh tiêu tại vị trí cầu: Hoàn trả kênh tiêu dạng hình thang dài 24m có B=2,5m, m=1,5m, n=0,014, i =2x10-4. Kết cấu đáy bằng BT, mái bằng BTCT.

4. Thời gian cấp phép: kể từ ngày được cấp phép đến 30/05/2025.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Ông Bùi Mạnh Tiến

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, UBND huyện Tiên Du để kiểm tra, giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Việc thi công phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt và đúng các nội dung của giấy phép.

- Phối kết hợp với UBND huyện Tiên Du, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống xây dựng tiến độ thi công để không ảnh hưởng tới việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh.

- Kinh phí xây dựng cầu do cá nhân ông Bùi Mạnh Tiến tự chi trả.

- Sau khi đi vào hoạt động nếu công trình thủy lợi thay đổi nhiệm vụ hoặc quy hoạch được điều chỉnh có thay đổi về quy mô công trình, thì ông Bùi Mạnh Tiến có trách nhiệm tự bỏ kinh phí dỡ bỏ công trình được cấp phép, hoàn trả lại công trình theo hiện trạng ban đầu.

- Sau khi thi công hoàn thành công trình, ông Bùi Mạnh Tiến có trách nhiệm nạo vét, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong lòng kênh trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi công trình thủy lợi.

- Các nội dung khác thực hiện theo văn bản số 148/SNN-CCTL ngày 21/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các đơn vị có liên quan

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về sự phù hợp với quy hoạch, phù hợp với thực tế, kỹ mỹ thuật công trình và tính pháp lý khi đề xuất cấp phép xây dựng cho công trình nêu trên.

- Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Bắc Đuống chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và báo cáo kết quả thực hiện giấy phép được cấp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống; UBND huyện Tiên Du; ông Bùi Mạnh Tiến và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - TT Hành chính công tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN, KSTTHC(Lan); - Lưu: VT, NN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |